ЧП « Техномаркет »

Имеет возможность предложить кабельно-проводниковую продукцию со склада в г. Донецке в следующем ассортименте:

Кабель силовой медный

## СБ 6кВ      3*240       145 м                         СБ 1кВ       3*95+      126 м

3*185       185 м                                              3*35+      635+365 м

3*95         128 м                                              3*25+      735 м

3*50         210 м                                              3*16+      585+380 м

3*35         440 м                                              3*10+      450 м

3*25         543+235 м

СБшв 6 кВ     3*95     85 м

3*50     1203+1206+179+55 м

КШВЭБбШв 6 кВ     3*50+     424 м

ВЭБбШв 6 кВ        3*50+     5*800 м

ВЭБбШв 1,2 кВ     3*70+     159+76 м

ВЭБбШв 1,2 кВ     3*50+     57 м

Кабель силовой алюминиевый

АСБл 6 кВ     3*150    125 м                       АСБ 1кВ     3*120+    80 м

АСБл 10 кВ   3*95      195 м                                            3*95+      365+264 м

АСБл 10 кВ   3*70      340+75 м

ААБл 6 кВ     3*240    75 м                         ААБ 1кВ     3*120      720 м

3*185     275+40 м                                      3*95        120 м

3*95       105+370 м

3*50       215 м

ААБл 10 кВ  3*35       215 м

Кабель дальней связи

ТЗБл        4*4*1,2      860+860+455 м

ТЗАБл     7*4*1,2      400 м

ТЗАШп   12*4*0,9    900 м

Кабель медный шахтный

КГЭШ     3*4+1*2,5+3*1,5         308 м

3*6+1*4+3*2,5            124 м

3*10+1*6+3*2,5          114+22 м

3*16+1*10+3*2,5        282+330+50 м

3*25+1*10+3*2,5        590+670+680+599+635+980 м

3*25+1*10+3*4           340+358+260+166+285 м

3*35+1*10+3*2,5        340+50+46+36+35+32 м

3*50+1*10+3*4           380+47 м

КГЭШ     3*4+1*2,5                     30+230+17+800 м

3*6+1*4                        600+53 м

3*10+1*6                      15 м

3*25+1*10                    12+4+21 м

КГЭ 6 кВ   3*95+1*25+1*10        108 м

3*50+1*16+1*10        33+46+32 м

3*35+1*10                  81 м

КОГВЭШ  3*2,5+1*2,5+1*2,5     437+44+84+326 м

КГВШ        8*1,5                           1000+28 м

10*1,5                          374 м

24*1,5                          420+396+118+143+285+95+190 м

ППСРВМ ( 660 В )     1*2,5          392+535+288+170+240+207 м

1*4              452 м

1*6              340 м

1*50            25+5+62 м

Провод алюминиевый АС

АС     300/39     2200 кг

240/32     479+36 кг

185/29     3100+1800+500+300+43 кг

150/24     600+105 кг

70/11       1030 кг

16/27       284 кг

Кабель медный марки НГ

КНР     24*2,5     492+481+519+100+270+256 м

19*1,5      496+495+290+60 м